潜山市中医院采购文件
潜山市中医院采购文件


潜山市中医院采购文件

潜山市中医院耳鼻喉科器械采购询价项目

更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目名称：潜山市中医院耳鼻喉科器械采购询价项目首次公告日期：2026年2月2日

二、更正信息

更正内容：

1、潜山市中医院耳鼻喉科器械采购询价项目表中，耳内窥镜技术参数及要求第1项和第3项修改如下:
耳内窥镜技术参数及要求

1、基本参数
	项目名称
	基本参数

	视向角（°）
	70

	视场角（°）
	50

	工作长度

(mm)±3%
	105

	最大插入部外径（镜体外径）
	2.7mm

	最小器械孔道内径
	/

	设计光学工作距d0
	10mm

	视场中心角分辨力
	2.24C/(°)

	有效景深范围
	3~100mm

	在A标准照明体下的显色指数Ra
	95

	在D65标准照明体下的显色指数Ra
	95

	照明镜体光效ILeR
	0.334

	综合镜体光效SLeR
	0.337

	综合边缘光效SLe-Z
	0.172

	有效光度率DM
	1531cd/m2/lm

	单位相对畸变VU-Z的控制量
	-10%


2、其他补充事宜

   询价采购文件其他内容不变，此公告视同询价采购文件的组成部分，与询价采购文件具有同等法律效力。

三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：潜山市中医院
地    址：潜山市梅城镇潜阳路678号
联系方式：　　13966964718（储）/18133057197（徐）




