潜山市中医院采购文件
潜山市中医院采购文件


潜山市中医院采购文件

采购询价公告
潜山市中医院

发布日期：2025 年 11月18日
第一章 采购内容

潜山市中医院现对手术室高效过滤器采购项目进行网上询价，欢迎欢迎符合本项目条件要求的供应商前来报名投标，现将有关事宜告知如下：

项目编号：qsszyy-20251118-2  
二、项目名称：潜山市中医院手术室高效过滤器采购项目
三、采购方式：公开询价
四、最高投标限价：26000.00元，包括但不限于原设备的拆除、货物的全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、检测、人工费、保险等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务、招标代理服务费等其他各项与之有关所有费用。
五、投报人要求
1、具有合法有效的营业执照；
2．为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如合同期内不能正常供货者，将列入不良记录名单，一年内将不得参与我院所有招标。

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有合法有效的营业执照，营业执照注明的经营范围含有本次采购相关内容。

六、报名时间、报名方式
 2025年11月18日至 2025年11月24日下午15:00。规定时间内送达或快递至潜山市中医招标采购办公室（运送途中出现意外采购人概不负责，响应文件外包装封口必须完好无损并加盖公章）。
七、评标方法：

符合性评审通过后价格低者中标。
八、联系方式
地址：安庆市潜山市梅城镇潜阳路678号潜山市中医院行政楼三楼招标采购办公室
联系人：储主任    

电话：  13966964718   
联系人：徐主任    

电话：  18133057197  
 第二章    服务需求及技术要求
下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则响应人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购 节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、商务要求：
	序号
	条款名称
	具体要求内容

	1
	付款方式
	全部货物交至指定地点，安装调试并经验收合格后一次性付清。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起15日历天

	4
	免费质保期
	2年

	5
	商品包装要求
	除另有约定外，供应商交付全部货物的包装要求
严格按照国家强制标准执行。

	6
	其他
	中标方完成安装调试后，必须对所有手术间进行一次空气检测，且检测结果需达到国家规定相关要求后，方可验收。


二、产品名称、规格型号、数量要求：

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	合计

	
	千级手术室高效过滤器
	820*600*150
	16
	只
	
	

	
	万级手术室高效过滤器

	484*484*150
	32
	只
	
	

	
	洁净辅助区高效过滤器
	484*484*220
	7
	只
	
	

	
	洁净辅助区高效过滤器
	320*320*220
	1
	只
	
	


三、人员要求及培训：

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后要求： 
1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，询价文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

五、验收：

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。




