X-γ剂量率仪（巡检仪）
主要参数指标: 

1、探测器：NaI（Tl）探测器 

2、灵敏度：1µSv/h≥350cps 

3、测量范围：剂量率：0.01-600.00μSv/h 

4、累积剂量：0.00µSv～9999.99µSv 

5、能量范围：30keV～3MeV 

6、能量响应：30keV～3MeV≤±30%（相对于 137Cs） 

7、相对基本误差：≤±10% 

8、测量时间：6、10、14、20、30、40、60 秒 

9、报警阈：0.25、2.5、10、20、60、70、80、90、100、200（µSv/h） 

10、读数显示：剂量率：µSv/h、µGy/h、µR/h 可选择；累计剂量：µSv；计数率： cps

11、功耗：整机耗电≤120mW（不含显示器背光耗电） 

12、重量尺寸：1.4Kg(包括电池)
