熏蒸装置（坐式）

- 露头式全身熏蒸，给治疗者营造一个良好的呼吸及视觉环境，循环转动可对人体各关节进行熏蒸，效果显著

2、微电脑控制操作系统，触摸屏设置、液晶屏显示

3、全不锈钢蒸汽发生器，防止腐蚀，杜绝锅体加热时漏水漏气

4、采用机电分离设计，使用更安全

5、温度探头随时检测舱内温度，舱温到设定值时自动停止加热，舱温低于设定值时自动开始加热补温

- 具有水位检测系统，进水管断水，中药加热锅水位低于低水位时，设备自动停止加热并在

液晶屏上进行提示

7、配有臭氧发生器，通过操作面板能对舱体进行臭氧杀菌消毒，避免交叉感染

8、亚克力一体吸塑成型，机壳外表光亮，易于保养，配备多功能花洒沐浴头，患者可自由冲洗;

9、具有冷凝水回收装置，冷凝水能随着排水管排进下水道

10、配有高品质音频播放功能

11.具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、自动防干烧功能，配有治疗结束提示音。

12、熏蒸舱装有升起助力气弹簧，舱盖可由患者自行打开。

13、上盖设有手孔，手可伸出活动(读书看报、饮食等)。

14、根据患者身高不同，舱内座位高低可调，人性化设计更合理；

15、舱内七彩光灯设计，营造视觉的轻松氛围，使患者精神放松。

技术参数：

1、电源电压:220V士22V 50Hz1Hz;

2、额定输入功率:1600W;

3、时间:0~99min 可调:

4、加热锅容积:6000毫升;

5、加水量：≤4000毫升，自动进水                                                                        6、承载量：≤150公斤

7、舱内温度设定范围：35～70℃可调

8、座椅高度可调:0~100mm 可调

*9 、变频加热：1-5档可调

*一种多功能医用熏蒸座椅（具有国家专利证明）