红外线治疗仪技术参数

产品名称：红外线治疗仪

波长范围：0.6um~2.5um；（飞利浦医用灯泡带红光）

额定功率：100W

机械定时：金属定时器0-60 -长通  电源开关 UL认证定时器

灯头连接:采用铝接头(转头带有自动锁扣，转动无需松紧旋钮)

红外线灯泡使用寿命：300h（小时）；

定时器范围：机械定时，0min ~60min（分钟），精度误差≤10%；

电源电压：a.c.220V；   环境温度范围：5℃~40℃；

相对湿度范围：＜80%；

电源频率：50Hz;

大气压力范围：700hPa~1060hPa;

产品安全类型：Ⅰ类B型、连续运行的非接触式设备；

运行模式：连续运行的非接触式设备

活动臂升缩范围：30-135cm

活动臂伸缩范围：20-70CM

升降杆升降范围：200mm

俯仰角：270度

治疗头回转：360度

计时方式：机械定时（0~60及长通）

底座：五脚不锈钢